АНКЕТА

Для подбора блочного теплового пункта

Поставщик и производитель:
ООО «Релиз Технологии»	Координаты заказчика:
Компания:	
Телефон: +38 (044) 451 70 09	Тел:	
ул. Бориспольская 7, оф 117	Факс:	
http:// www.rtech.com.ua	e-mail:	
e-mail: info@rtech.com.ua	Контактное лицо:	
	Должность:	
	
1. Конструкция теплового пункта	
1.1. Состав теплового пункта, блоки (ненужное зачеркнуть)	отопление	вентиляция	ГВС	
1.2. Поставка теплового пункта (ненужное зачеркнуть)	как один блок	отдельными блоками	
1.3. Максимальные габариты отдельного блока (ДхШхВ), 	мм		
Если имеется возможность -  просим приложить принципиальную схему с границами поставки и планировки помещения теплового пункта	
2. Основные данные о системе теплоснабжения	
2.1. Источник получения тепла (котельная, теплосеть, другой)		
2.2. Напор в точке присоединения в подающем трубопроводе,   ат 		
2.3. Напор в точке присоединения в обратном трубопроводе,     ат		
2.4. Необходима ли установка регулятора перепада давления (ненужное зачеркнуть) 		да	нет	
	Режимы работы	
	Зимний	Переходный	Летний	
2.5. Температура наружного воздуха, 	оС				
2.6. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе,	оС				
2.7. Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 	оС				
3. Блок системы отопления и вентиляции	ОТОПЛЕНИЕ	
	ОТОПЛЕНИЕ	ВЕНТИЛЯЦИЯ	
3.1. Схема подключения (ненужное зачеркнуть)	зависимая	независимая	зависимая	независимая	
	Зимний режим	Переходный режим	Зимний режим	Переходный режим	
3.2. Нагрузка, 	Гкал/ч					
3.3. Температура в системе (вход/выход), 	оС	/	/	/	/	
3.4. Наиболее высокая точка системы, 	м			
3.5. Количество воды в системе, 	м3			
3.6. Допустимое максимальное давление в системе,       ат			
3.7. Сопротивление системы, 	м.в.с.			
3.8. Резервирование циркуляционного насоса	да	нет	да	нет	
3.9. Насосы с электронным регулированием	да	нет	да	нет	
3.10. Резервирование теплообменника	да	нет	да	нет	
3.11 Установка расширительного бака	да	нет	да	нет	
3.12. Установка узла подпитки (ненужное зачеркнуть)	да	нет	да	нет	
3.13. Установка водосчетчика на подпитку 	да	нет	
4. Блок системы горячего водоснабжения	
4.1. Схема подключения (ненужное зачеркнуть)	параллельная / 2 - ступенчатая смешанная	
4.2. Тепловая нагрузка, 	Гкал/ч		
4.3. Температура в системе ГВС, (вход/выход), 	оС	/	
4.4. Напор холодной воды на входе, 	ат		
4.5. Наиболее высокая точка системы, 	м		
4.6. Циркуляция горячей воды	%		
4.7. Сопротивление системы, 	м.в.с.		
4.8. Резервирование циркуляционного насоса	да	нет	
4.9. Насосы с электронным регулированием	да	нет	
4.10 Установка водосчетчика	да	нет